附件

郑州市建筑节能设计审查备案表

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  | 层数 |  |
| 建筑面积 |  | 采暖面积： |  |
| 设计单位 |  | 设计人：建筑/采暖 | / |
| 建筑物 体型系数 |  | 气密性等级 |  |
| 建 筑 物 窗 墙 比 | 东： 西： 南： 北： |
| 项 目 | 主体构造及保温 材质与厚度 | 围护结构传热系数限值及设计值［w/（m2·K）］ | 备注 |
|  |  | 体型系数≤0.3 | 体型系数＞0.3 |  |
|  |  | 限值 | 设计值 | 设计值 |  |
| 屋顶或顶棚 |  | 0.60 |  |  |  |
| 外 墙 |  | 0.75 |  |  |  |
| 外 窗 | 封阳台 | 单层 | 南 |  | 2.80 |  |  | 1～6层建筑中气密性等级应≥3级7～30层建筑中气密性等级应≥4级（执行GB/T7107） |
|  |  |  | 东、西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中空 | 南 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东、西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |
|  | 不封阳台 | 单层 | 南 |  | 2.80 |  |  |  |
|  |  |  | 东、西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中空 | 南 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东、西 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |
| 阳台门下部门芯板 |  | 1.72 |  |  |  |
| 不采暖楼梯间 | 隔墙 |  | 1.65 |  |  |  |
|  | 户门 |  | 2.70 |  |  |  |
| 地 板 | 接触室外空气地板或不采暖地下室上部地板 |  | 0.50 |  |  |  |
| 地 面 | 周边地面 |  | 0.52 |  |  |  |
|  | 非周边地面 |  | 0.30 |  |  |  |
| 建筑物热桥部位 |  | 内表面温度： ℃ ≤ ℃ | 室内计算温度 ℃ |

| 建筑物耗热量 指标（qH） |  | 采暖设计热负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热负荷指标 |  |  |
| 采暖系统方式 |  | 采暖系统阻力 |  |  |
| 供热采暖系统选用的主要设备 |  | 是否安装热计量表或预留表安装位置 |  |  |
| 集中空调系统形式 |  |  |  |  |
| 空调面积 |  | 空调设计总冷负荷 |  | 冷负荷指标 |  |
| 空调供冷冷水输送系统（总冷负荷（kW）/水泵电机额定功率（kW）） |  |
| 审查机构 对节能设计 审查意见 | 审查人（签字）： （公章） 年 月 日 |

注：1、当建筑物体型系数≤0.3和窗墙比符合节能设计标准4·2·5条规定，并且围护结构传热系数符合节能设计标准表4·2·1限值时可不提供建筑节能计算书。

2、当建筑物体型系数＞0.3或窗墙比不符合节能设计标准4·2·5条规定或围护结构传热系数不符合节能设计标准表4·2·1限值时均应提供建筑节能计算书。

3、此表一式四份，由设计单位填写，建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格，签字、盖章后存档一份，建设、设计单位各存档一份，建设行政主管部门备案一份。

4、建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可等手续。