豫注工〔2007〕３号
转发全国勘察设计注册工程师管理委员会关于公布勘察设计注册电气工程师资格考试大纲的通知
各省辖市建委（局），省直及部属驻豫勘察设计单位：
现将全国勘察设计注册工程师管委会《关于公布勘察设计电气工程师资格考试大纲的通知》（注工〔2007〕6号）转发给你们，望予以公布。

二○○七年四月十二日

关于公布注册电气工程师执业资格考试专业考试大纲的通知

注工〔2007〕6号
各省、自治区、直辖市勘察设计注册工程师管理机构，国务院各有关部门、总后基建营房部注册工程师管理机构：

根据人事部、建设部《关于印发<注册电气工程师执业资格制度暂行规定)、<注册电气工程师执业资格考试实施办法>和〈注册电气工程师执业资格考核认定办法>的通知》(人发[2003]25号)的文件精神，电气专业委员会对《注册电气工程师执业资格考试专业考试大纲》进行了修订，经全国勘察设计注册工程师管理委员会审定，现予以公布。

附件：1．注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试

2.注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲
附件1

注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试大纲

1．安全

1．1熟悉工程建设标准强制性条文(电力工程部分)；

1．2掌握电力工程电气保护的要求和主要防护措施；

1．3掌握危险环境电力装置的设计要求；

1．4了解劳动，安全、卫生的有关规定．

2．环境保护与节能

2．1掌握电力工程对环境的影响及防治措施；

2．2熟悉电力工程的节能措施；

2．3掌握电力工程节能型产品的选用方法；

2．4熟悉提高电能质量的措施；

2．5了解清洁能源发电的特点．

3．消防

3．1熟悉电气设备消防安全的要求和措施；

3.2掌握电缆防火的要求和措施；

3．3熟悉电力工程火灾报警系统的设计要求．

4．电气主接线

4．1掌握电气主接线设计的基本要求(含接入系统设计要求)；

4．2掌握各级电压配电装置的基本接线设计；

4．3熟悉各种电气主接线型式设计；

4．4掌握主接线设计中的设备配置；

4．5了解发电机及变压器中性点的接地方式．

5．短路电流计算

5．1掌握短路电流的计算方法(实用计算法)；

5．2掌握短路电流计算结果的应用；

5．3熟悉限制短路电流的设计措施．

6．设备选择

6，1熟悉电气主设备选择的技术条件和环境条件；

6．2熟悉发电机、变压器、电抗器、电容器的选择；

6．3掌握开关电器和保护电器的选择；

6．4掌握电流互感器、电压互感器的选择；

6．5熟悉成套电器的选择；

6．6掌握高压电瓷及金具的选择；

6．7掌握中性点设备的选择；

6．8了解发电机励磁系统的选择。

7．导体及电缆的设计选择

7．1掌握导体的选择及设计要求；

7．2熟悉电缆的选择；

7．3掌握电缆敷设设计要求．

8．电气设备布置及配电装置设计

8．1熟悉电气设备布置的要求；

8．2掌握高压配电装置的设计；

8，3了解特殊地区的电气设备布置及配电装置设计。

9．过电压保护和绝缘配合

9．1熟悉电力系统过电压种类和过电压水平；

9，2掌握雷电过电压的特点及相应的限制和保护设计；

9．3掌握暂时过电压的特点及相应的限制和保护设计；

9．4掌握操作过电压的特点及相应的限制和保护设计；

9．5了解输电线路、配电装置及电气设备的绝缘配合方法及绝缘水平的确定．

10．接地

10．1熟悉电气接地的设计；

10．2了解直流输电系统接地的基本要求；

10．3熟悉高土壤电阻串地区接地设计；

10．4掌握接地电阻、接触电位差、跨步电位差的计算．

11．仪表和控制

11．1熟悉控制方式的设计选择；

11. 2熟悉二次设备的布置设计；

11．3掌握二次回路的设计要求；

11．4熟悉电气系统采用计算机监控的设计；

11．5了解二次设备及控制电缆抗干扰的要求；

11．6了解电测量及计量的设置要求．

12．继电保护，安全自动装置及调度自动化

12．1掌握线路、母线和断路器继电保护的配置、整定计算及设备选择；

12．2熟悉电气主设备继电保护的配置、整定计算及设备选择；

12．3了解安全自动装置的原理及配置；

12．4了解电力系统调度自动化的功能及配置．

13．直流系统

13．1熟悉直流系统的设计要求；

13.2掌握蓄电池的选择及容量计算；

13．3掌握充电器的选择及容量计算；

13．4掌握直流设备的选择和布置设计；

13．5了解直流系统绝缘监测装置的选择及配置要求．

14．发电厂和变电所用电

14. 1熟悉厂(所)用电负荷的分类、电压选择；

14．2掌握厂(所)用电接线要求、备用方式和负荷配置原则；

14．3掌握厂(所)用电系统的计算和设备选择；

14．4熟悉厂(所)用电设备布置设计的一般要求；

14．5了解保安电源系统的设计；

14．6了解厂(所)用电系统的测量、保护、控制和自动装置；

14．7掌握UPS的选择．

15．照明

15．1熟悉发电厂、变电所照明系统的设计要求：

15．2熟悉照明系统的供电方式；

15．3掌握照明设备的选择；

15．4掌握照度计算的基本方法；

15．5了解绿色照明的特点．

16．输电线路

16．1熟悉输电线路路径的选择；

16．2掌握输电线路导、地线的选择；

16．3掌握输电线路电气参数的计算；

16．47解杆塔塔头设计；

16．5了解输电线路对电信线路的影响及防护；

16．6掌握电线力学特性的计算；

16．7熟悉各种杆塔荷载的一般规定及计算；

16．8熟悉杆塔的定位校验；

16．9了解电线的防振．

17．电力系统规划设计

17．1了解电力系统规划设计的内容和方法；

17．2了解电力系统安全稳定运行的基本要求；

17. 3熟悉无功补偿型式选择及容量配置．

注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试规范及设计手册

一．规程、规范：

1．《建筑设计防火规范》GB50016；

2．《小型火力发电厂设计规范》GB50049；

3．《供配电系统设计规范》GB50052；

4．《低压配电设计规范》GB50054；

5．《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)

6．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058；

7．《35-110kV变电所设计规范》GB50059；

8.《110kV高压配电装置设计规范》GB50060；

9.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062；

10．《标准电压》GB156；

11．《火灾自动报警系统设计规范》GB50116；

1２．《电力工程电缆设计规范》GB50217；

13．《并联电容器装置设计规范》GB50227；

14．《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229；

15.《电力设施抗震设计规范》GB50260；

16．《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1；

17．《高压架空线路和发电厂，变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》ＧB／T16434；

18．《同步电机励磁系统》GB／T7409.1-7409.3；

19．《电力变压器 第一部分 总则》GBl094.1；

20．《电力变压器 第二部分 温升》GBl094.2；

21．《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451;

22．《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》GB／T16274;

23.《电力变压器选用导则》GBTl7468；

24．《高压交流架空送电线无线电干扰限值》GBl5707；

25．《电信线路遭受强电线路危险影响的允许值》GB6830；

26．《电能质量 供电电压允许偏差》GBl2325

27．《电能质量 电压波动和闪变》GBl2326

28、《电能质量 公用电网谐波》GB/T14549；

29．《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB／T15543

30．《继电保护和安全自动装置技术规程》GBl4285；

31．《火力发电厂设计技术规程》DL5000；

32．《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153；

33．《水力发电厂机电设计规范》DL／T5186

34．《水力发电厂厂用电设计技术规范》DL／T5164：

35．《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》DL／T5044；

36．《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》DLGJ56；

37．《水力发电厂照明设计规范》DL／T5140：

38．《水利水电劳动安全与工业卫生设计规范》DL5061；

39．《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053；

40．《220—500kV变电所设计技术规程》DL5182：

41．《220—500kv变电所所用电设计技术规程》DL／T5155；

42．《330-500kV变电所无功补偿装置设计技术规定》DL5014：

43．《变电所总布置设计技术规程》DL／T5056。

44．《电力设备典型消防规程》DL5027；

45．《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352；

46．《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311；

47．《导体和电器选择设计技术规定》DL5222；

46．《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》DL583

49．《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》DL／T650

50．《35-110kV无人值班变电所设计规范》DL／T5103；

51．《火力发电厂，变电所二次接线设计技术规程》DL／T5136；

52．《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL／T5137；

53．《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL／T5149；

54．《电能量计量系统设计技术规程》DL／T5202

55．《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL／T620：

56．《交流电气装置的接地》DL／T621；

57．《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》DL／T5224

58．《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL／T5090；

59.《水力发电厂接地设计技术导则》DL／T5091；

60．《110—500k》架空送电线路设计技术规程》DL/T5092；

61．《220—500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定》DL／T5217；

62．《高压直流架空送电线路技术导则》DL436；

63.《光纤复合架空地线》DL／T832；

64．《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL5033；

65．《高压架空电线无线电干扰计算方法》DL／T691；

66．《电力系统设计技术规程》SDJl61；

67．《电力系统调度自动化设计技术规程》DL5003；

68，《地区电网调度自动化设计技术规程》DL5002：

69．《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T5147；

70．《电力系统电压和无功电力技术导则》SD325：

71．《电力系统安全稳定控制技术导则》DL／T723；

72．《电力系统安全稳定导则》DL755：

73.《35-220kV城市地下变电所设计规定》DL/T5216：

74.《透平型同步电机技术要求》GB／T7064；

75.《大中型水轮发电机基本技术条件》SL321．

注：以上所有规程、规范以考试年度1月1日以前实拖的最新版本为准。

二.设计手册：

1．西北电力设计院编《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)，中国电力出版社，1989年；

2．西北电力设计院编《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)，水利电力出版杜，1991年；

3.电力工业部电力规划设计总院编《电力系统设计手册》，中国电力出版社，1998年；

4.水利电力都水利水电建设总局编《水电厂机电设计手册》（电气一次分册)，水利电力出版社，1982年；

5.水利电力部水利水电建设总局编《水电厂机电设计手册》(电气二次分册)，水利电力出版社，1983年；

6．东北电力设计院编《电力工程高压送电线路设计手册》第二版，中国电力出版社，2003年．

注：设计手册的内容与规程、规范不一致之处，以规程、规范为准。

注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点

l．考试科目

(1)安全

(2)环境保护与节能

(3)消防

(4)电气主接线

(5)短路电流计算

(6)设备选择

(7)导体及电缆的设计选择

(8)电气设备布置及配电装置设计

(9)过电压保护和绝缘配合

(10)接地

(11)仪表和控制

(12)继电保护、安全自动装置及调度自动化

(13)直流系统

(14)发电厂和变电所用电

(15)照明

(16)输电线路

(17)电力系统规划设计

2．考试时间分配及试题分值

考试分为2天，第一天为专业知识题，分值为200分；第二天为案例分析题，分值为100分；每天上、下午各3小时。

第一天为选择题，上下午各70道题，其中单选题各40题，每题1分，多选题各30题，每题2分，上下午分值合计200分。

第二天案例分析题上午25道题、下午选答25道题，每题2分，上、下午分值合计为100分。

3．题型特点

考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成.

附件2

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲

1．安全

1．1热悉工程建设标准电气专业强制性条文；

1．2了解电流对人体的效应；

1．3掌握安全电压及电击防护的基本要求；

1．4掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关要求；

1．5掌握危险环境电力装置的特殊设计要求；

1．6了解电气设备防误操作的要求及措施；

1．7掌握电气工程设计的防火要求及措施；

1．8了解电力设施抗震设计和措施。

2．环境保护与节能

2．1熟悉电气设备对环境的影响及防治措施；

2．2熟悉供配电系统设计的节能措施；

2．3熟悉提高电能质量的措施；

2．4掌握节能型电气产品的选用方法．

3．负荷分级及计算

3.1掌握负荷分级的原则及供电要求

3．2掌握负荷计算的方法．

4．110kV及以下供配电系统

4．１熟悉供配电系统电压等级选择的原则；

4．2熟悉供配电系统的接线方式及特点；

4．3熟悉应急电源和备用电源的选择及接线方式；

4．4了解电能质量要求及改善电能质量的措施：

4．5掌握无功补偿设计要求；

4．6熟悉抑制谐波的措施；

4．7掌握电压偏差的要求及改善措施．

5．110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置

5．1熟悉变配电所所址选择的基本要求；

5．2熟悉变配电所布置设计；

5．3掌握电气设备的布置设计；

5．4了解特殊环境的变配电装置设计：

6．短路电流计算

6．1掌握短路电流计算方法；

6．2熟悉短路电流计算结果的应用；

６．3熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。

7．1lOkV及以下电气设备选择

7．1掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件；

7．2熟悉高压变配电设备及电气元件的选择；

7、3熟悉低压配电设备及电器元件的选择：

8．35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计

8．1掌握导体的选择和设计；

8．2熟悉电线、电缆选择和设计；

8．3熟悉电缆敷设的设计；

8．4掌握电缆防火与阻燃设计要求；

8．5了解架空线路设计要求．

9．1lOkV及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置

9．1掌握变配电所控制、测量和信号设计要求；

9．2掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型；

9．3了解变配电所自动装置及综合自动化的设计要求。

10．变配电所操作电源

10．1熟悉直流操作电源的设计要求；

10．2熟悉UPS电源的设计要求；

10．3了解交流操作电源的设计要求．

11．防雷及过电压保护

11.1了解电力系统过电压的种类和过电压水平；

11．2熟悉交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施；

11．3掌握建筑物防雷的分类及措施；

11．4掌握建筑物防雷和防雷击电磁脉冲设计的计算方法和设计要求．

１2．接地

12．1掌握电气装置接地的一般规定；

12．2熟悉电气装置保护接地的范围：

12．3熟悉电气装置的接地装置设计要求；

12．4了解各种接地型式的适用范围；
12.5了解接触电压、跨步电压计算方法．

13．照明

13.1了解照明方式和照明种类的划分；

13.2熟悉照度标准及照明质量的要求；

13．3掌握光源及电气附件的选用和灯具选型的有关规定；

13.4掌握照明供电及照明控制的有关规定；

13.5掌握照度计算的基本方法；

１3．6掌握照明工程节能标准及措施。

14．电气传动

14．1熟悉电气传动系统的组成及分类；

14．2了解电动机选择的技术要求；

14．3掌握交、直流电动机的起动方式及起动校验；

14．4掌握交、直流电动机调速技术；

14．5掌握交、直流电动机的电气制动方式及计算方法；

14．6掌握电动机保护配置及计算方法；

14．7熟悉低压电动机控制电器的选择；

14．8了解电动机调速系统性能指标；

14．9热悉PLC的应用。

15．建筑智能化

15．1掌握火灾自动报警系统及消防联动控制的设计要求；

15．2掌握建筑设备监控系统的设计要求；

15．3掌握安全防范系统的设计要求；

15．4热悉通信网络及系统的设计要求；

15.5了解有线电视系统的设计要求；

15．6了解扩声和音响系统的设计要求；

15．7了解呼叫系统及公共显示装置的设计要求；

15．8熟悉建筑物内综合布线设计要求。

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试规范及设计手册

一．规程规范：

1．《建筑设计防火规范》GB50016；

2．《建筑照明设计标准》GB50034；

3．《人民防空地下室设计规范》GB50038；

4．《高层民用建筑设计防火规范》GB50045；

5．《供配电系统设计规范》GB50052；

6．《lOkV及以下变电所设计规范》GB50053：

7．《低压配电设计规范》GB50054；

8．《通用用电设备配电设计规范》GB50055；

9．《建筑物防雷设计规范》GB50057；

10．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058；

11．《35-110k~变电所设计规范》GB500591

12　《3kV-llOkV高压配电装置》GBS0060；

13．《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062；

14．《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063：

15．《住宅设计规范》GB50096．

16，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116；

17．《石油化工企业设计防火规范》GB50160；

18．《电子计算机机房设计规范》GB50174；

19.《有线电视系统工程技术规范》GB50200；

20．《电力工程电缆设计规范》GB50217;

21．《并联电容器装置设计规范》ＧB50227;

22．《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229；

23．《电力设施抗震设计规范》GB50260；

24．《城市电力规划规范》GB50293；

25．《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》C9／T50311；

26．《智能建筑设计标准》GB／T50314；

27．《民用建筑电气设计规范》JGJ／T16；

28．《高压输变电设备的绝缘配合》GB311．1;

29．《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL／T620；

30．《交流电气装置的接地》DL／T621；

31．《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL／T5137；

32.《导体和电器选择设计技术规定》DL5222：

33.《严酷条件下户外场所电气设施》GB9089．1—9089.2；

34．《电能质量供电电压允许偏差》GBl2325

35．《电能质量电压波动和闪变》GBl2326

36．《电能质量公用电网谐波》GB／T14549：

37．《电能质量三相电压允许不平衡度》GB／T15543

38．《电工电子设备防触电保护分类》CB／T12501：

39．《电工电子设备按防电击保护的分类》GB/Tl2501．1(第二部分：对电击防扩要求的导则)；

40.《用电安全导则》CD／T13869：

41．《电流通过人体的效应》GB／T13870．1(第一部分：常用部分)；

42．《电流通过人体的效应》OB／T13870．2(第二部分：特殊情况)；

43．《系统接地的型式及安全技术要求>>GBl4050：

44．《防止静电事故通用导则》GBl6158：，

45．《建筑物电气装置》GRl6895．11(第4-41部分：安全防护—电击防护)：

46．《建筑物电气装置》GBl6895．2(第4-42部分：安全防护—热效应保护)；

47．《建筑物电气装置>>GBl6895．3(第5部分：电气设备的选择和安装第54章：

接地配置和保护导体)；

48．《建筑物电气装置》GBl6895．4(第5部分：电气设备的选择和安装第53章：开关设备和控制设备)：

49．《建筑物的电气装置》GBl6895．5(第4部分：安全防扩笫43章：过电流保护)；

50．《建筑物电气装置》GRl6895．6(第5部分：电气设备的选择和安装第52章：布线系统)；

51．《建筑物电气装置~GBl6895．8(第7部分：特殊装置或场所的要求第706节：狭窄的可导电场所)；

52．《建筑物电气装置》GB／T／6895．9(笫7部分：特殊装置或场所的要求第707节：数据处理设备用电气装置的接地要求)；

53．《建筑物电气装置》GB／T16895．10(第4部分：安全防护第45章：欠电压保护)；

54.《建筑物电气装置》GB／T16895．u(第4部分：安全防护第44章：过电压保护第446节：低压电气装置对高压接地系统接地故障的保护)；

55．《建筑物电气装置》GB／T16895．16(第4部分：安全防护第44章：过电压保护第443节：大气过电压或操作过电压的保护)；

56.《建筑物电气装置的电压区段》CB／T18379：

57.《安全防范工程设计规范》CB50348；

58．《电力工程直流系统设计技术规定》DL／T5044：

59．〈《66kｖ及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97

注：以上所有规程、规范以考试年度1月1日以前实施的最新版本为准，

二.设计手册：

1．能源部西北电力设计院编《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)，中国电力出版社，1989年12月；

2．能源都西北电力设计院编《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)，水利电力出版杜，1991年8月；

３.中国航空工业规划设计研究院等编《工业和民用配电设计手册》(第三版)，中国电力出版社，2005年10月；

4．《钢铁企业电力设计手册》编委会编《钢铁企业电力设计手册》，冶金工业出版社，1996年1月；

5．北京照明学会照明设计专业委员会编《照明设计手册》(第二版)，中国电力出版社，2006年12月;

6．机械电子工业部天津电气传动设计研究所编著《电气传动自动化技术手册》(第二版)，机械工业出版社，2005年6月；

注：设计手册的内容与规程、规范不一致之处，以规程、规范为准。

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试

科目、题量、分值、时间分配及题型特点

1．考试科目

(1)安全

(2)环境保护与节能

(3)负荷分级及计算

(4)llOkｖ及以下供配电系统

(5)110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置

(6)短路电流计算

(7)llOkV及以下电气设备选择

(8)35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计

(9)llOkY及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置

(10)变配电所操作电源

(11)防雷及过电压保护

(12)接地

(13)照明

(14)电气传动

(15)建筑智能化

2．考试时间分配及试题分值

考试分为2天，第一天为专业知识题，分值为200分；第二天为案例分析题，分值为100分；每天上、下午各3小时。

第一天为选择题，上下午各70道题，其中单选题各40题，每题1分，多选题各30题，每题2分，上下午分值合计200分。第二天案例分析题上午25道题、下午选答25道题，每题2分，上、下午分值合计为100分。

3．题型特点

考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成

