附件1

注册公用设备工程师（暖通空调）

执业资格考试专业考试大纲
（2014版）
1. 总则
1.1 熟悉暖通空调制冷设计规范，掌握规范的强制性条文。
1.2 熟悉绿色建筑、人民防空工程、建筑设计防火等标准中与本专业相关的部分，掌握规范中关于本专业的强制性条文。
1.3 熟悉建筑节能设计标准中有关暖通空调制冷部分、暖通空调制冷设备产品标准中设计选用部分、环境保护及卫生标准中有关本专业的规定条文。掌握上述标准中有关本专业的强制性条文。
1.4 熟悉暖通空调制冷系统的类型、构成及选用。
1.5 了解暖通空调设备的构造及性能，掌握国家现行产品标准以及节能标准对暖通空调设备的能效等级的要求。
1.6 掌握暖通空调制冷系统的设计方法、暖通空调设备选择计算、管网计算。正确采用设计计算公式及取值。
1.7 掌握防排烟设计及设备、附件、材料的选择。
1.8 熟悉暖通空调制冷设备及系统的自控要求及一般方法。
1.9 熟悉暖通空调制冷施工和施工质量验收规范。
1.10熟悉暖通空调制冷设备及系统的测试方法。
1.11了解绝热材料及制品的性能，掌握管道和设备的绝热计算。
1.12 掌握暖通空调设计的节能技术；熟悉暖通空调系统的节能诊断和经济运行。
1.13 熟悉暖通空调制冷系统运行常见故障分析及解决方法。
1.14 了解可再生能源在暖通空调制冷系统中的应用。

2. 供暖
2.1 熟悉供暖建筑物围护结构建筑热工要求，建筑热工节能设计，掌握对公共建筑围护结构建筑热工限值的强制性规定。
2.2 掌握建筑供暖通风系统热负荷计算方法。 

2.3掌握热水、蒸汽供暖系统设计计算方法；掌握热水供暖系统的节能设计要求和设计方法。
2.4 熟悉各类散热设备主要性能。熟悉各种供暖方式。掌握散热器供暖、辐射供暖和热风供暖的设计方法和设备、附件的选用。掌握空气幕的选用方法。
2.5 掌握分户热计量热水集中供暖设计方法。
2.6 掌握热媒及其参数选择和小区集中供热热负荷的概算方法。了解热电厂集中供热方式。
2.7熟悉汽－水、水－水换热器选择计算方法，熟悉热水、蒸汽供热系统管网设计方法，掌握管网与热用户连接装置的设计方法和热力站设计方法。
2.8掌握小区锅炉房设置及工艺设计基本方法。了解供热用燃煤、燃油、燃气锅炉的主要性能。掌握小区锅炉房设备的选择计算方法。
2.9熟悉热泵机组供热的设计方法和正确取值。

3. 通风
3.1 掌握通风设计方法、通风量计算以及空气平衡和热平衡计算。
3.2 熟悉天窗、风帽的选择方法。掌握自然通风设计计算方法。
3.3 熟悉排风罩种类及选择方法，掌握局部排风系统设计计算方法及设备选择。
3.4 熟悉机械全面通风、事故通风的条件，掌握其计算方法。
3.5 掌握防烟分区划分方法。熟悉防火和防排烟设备和部件的基本性能及防排烟系统的基本要求。熟悉防火控制程序。掌握防排烟方式的选择及自然排烟系统及机械防排烟系统的设计计算方法。
3.6 熟悉除尘和有害气体净化设备的种类和应用，掌握设计选用方法。
3.7熟悉通风机的类型、性能和特性，掌握通风机的选用、计算方法。

4. 空气调节
4.1熟悉空调房间围护结构建筑热工要求，掌握对公共建筑围护结构建筑热工限值的强制性规定；了解人体舒适性机理，掌握舒适性空调和工艺性空调室内空气参数的确定方法。
4.2 了解空调冷（热）、湿负荷形成机理，掌握空调冷（热）、湿负荷以及热湿平衡、空气平衡计算。
4.3 熟悉空气处理过程，掌握湿空气参数计算和焓湿图的应用。
4.4 熟悉常用空调系统的特点和设计方法。
4.5 掌握常用气流组织形式的选择及其设计计算方法。
4.6 熟悉常用空调设备的主要性能，掌握空调设备的选择计算方法。
4.7 熟悉常用冷热源设备的主要性能，熟悉冷热源设备的选择计算方法。
4.8 掌握空调水系统的设计要求及计算方法。
4.9 熟悉空调自动控制方法及运行调节。
4.10 掌握空调系统的节能设计要求和设计方法。
4.11 熟悉空调、通风系统的消声、隔振措施。

5. 制冷与热泵技术
5.1 熟悉热力学制冷（热泵）循环的计算、制冷剂的性能和选择以及CFCS及HCFCS的淘汰和替代。
5.2 了解蒸汽压缩式制冷（热泵）的工作过程；熟悉各类冷水机组、热泵机组（空气源、水源和地源）的选择计算方法和正确取值；掌握现行国家标准对蒸汽压缩式制冷（热泵）机组的能效等级的规定。
5.3了解溴化锂吸收式制冷（热泵）的工作过程；熟悉蒸汽型和直燃式双效溴化锂吸收式制冷（热泵）装置的组成和性能；掌握现行国家标准对溴化锂吸收式机组的性能系数的规定。
5.4 了解蒸汽压缩式制冷（热泵）系统的组成、制冷剂管路设计基本方法；熟悉制冷自动控制的技术要求；掌握制冷机房设备布置方法。
5.5 了解蓄冷、蓄热的类型、系统组成以及设置要求。
5.6 了解冷藏库温、湿度要求；掌握冷藏库建筑围护结构的设置以及热工计算。
5.7 掌握冷藏库制冷系统的组成、设备选择与制冷剂管路系统设计；熟悉装配式冷藏库的选择与计算。
5.8 了解燃气冷热电三联供系统的使用条件、系统组成和设备选择。

6. 空气洁净技术
6.1 掌握常用洁净室空气洁净度等级的选用方法。了解与建筑及其他专业的配合。
6.2 熟悉空气过滤器的分类、性能、组合方法及计算。
6.3 了解室内外尘源，熟悉各种气流流型的适用条件和风量确定。
6.4 掌握洁净室的室压控制设计。

7. 绿色建筑
7.1 了解绿色建筑的基本要求。
7.2 掌握暖通空调技术在绿色建筑的运用。
7.3 熟悉绿色建筑评价标准。

8. 民用建筑卫生设备和燃气供应
8.1 熟悉室内给水水质和用水量计算。
8.2 熟悉室内热水耗热量和热水量计算。掌握热泵热水机的设计方法和正确取值。
8.3 了解太阳能热水器的应用。
8.4 熟悉室内排水系统设计与计算。
8.5 掌握室内燃气供应系统设计与计算。
注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格考试
专业考试时间分配、题量、分值及题型特点
1. 考试时间分配题量及分值
勘察设计注册公用设备工程师（暖通空调）资格专业考试分2天，每天上、下午各3个小时。第一天为专业知识考试，第二天为专业案例考试。第一天，专业知识考试，上、下午各70题，其中单选题40题，每题1分，多选题30题，每题2分，上、下午合计计分，试卷满分为200分；第二天，专业案例考试，上、下午各25题。每题2分，上、下午合计计分，试卷满分为100分。
2. 题型特点
考题由知识题、综合能力题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成。
PAGE  
1

